22.04.2013 г., корретировка на 14.06.2013 г. в связи с предписанием МЧС

ВЫПОЛНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

| Наименование ОУ | Вид нарушения обязательных требований безопасности | Надзорный орган | Предписание пункт | Срок исполнения (день, месяц) | Год исполнения | Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.) | Отметка о выполнении (полностью/частично/не выполнено) | Осталось сделать | Требуемый объём средств на выполнение оставшихся работ (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ № 43 | Оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в столярной и слесарной мастерских | Роспотреб надзор | Предписание № 1063/12-01 от 30.08.2012 п.1 | 05.10. | 2014 | 239,688 | Не выполнено |  |  | Выполнение работ включено в план 2013 года(по постановлению АГМ) |
|  | Обеспечить целостность отмостки от здания школы по всему периметру | Роспотреб надзор | Предписание № 1063/12-01 от 30.08.2012 п.2 | 05.10. | 2014 | 600,00 | Частично в 2012 проведен ремонт 100 м | Необходимо выполнить ремонт отмотстки 500 м | 500,00 | Отправлена заявка в комитет по образованию |
|  | Выход на кровлю из лестничной клетки не оборудован противопожарным люком 2-го типа | МЧС | Предписание № 238/1/135 | 05.06 | 2014 | 30,00 | Не выполнено |  |  | заявка в комитет по образованию |
|  | Помещения кладовых не отделены от помещений иного функционального назначения противопожарными перегородками ((установка противопожарных дверей 6 шт.) | МЧС | Предписание № 238/1/135 | 05.06 | 2014 | 200,00 | Не выполнено |  |  | заявка в комитет по образованию |
|  | Ширина двери выхода из учебного помещения не соответствует установленной норме (заменить двери в 3-х помещениях) | МЧС | Предписание № 238/1/135 | 05.06 | 2014 | 50,00 | Не выполнено |  |  | заявка в комитет по образованию |
|  | На 1,2,3 этажах эвакуационные выходы не имеют устройств для самозакрывания (необходимо заменить 6 дверей) | МЧС | Предписание № 238/1/135 | 05.06 | 2014 | 100,00 | Не выполнено |  |  | заявка в комитет по образованию |
|  | В помещениях эксплуатируются светильники со снятыми рассеивателями, предусмотренные конструкцией светильника (необходимо заменить устаревшие модели 96 светильников в 10 помещениях) | МЧС | Предписание № 238/1/135 | 05.06 | 2014 | 150,00 | Не выполнено |  |  | заявка в комитет по образованию |

Директор_______________М. Н. Гончаренко

44-15-42